## IQ
ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65 Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by
Опросный лист на электропривод* (Rev 1.3)
ВНИМАНИЕ! | *Полностью заполненный опросный лист обеспечит кратчайший срок передачи технико-коммерческого предложения ** ○ , □ - галочкой выделить необходимое
Информация о заказчике и проекте | 1 | Дата заполнения
| 2 | Заказчик
| 3 | Контактное лицо
| 4 | Телефон
| 5 | Электронная Почта
| 6 | Номер Запроса
| 7 | Название Проекта / Объекта
| 8 | Конечный Пользователь
| 9 | Технологический номер (-а) / Tag. №
| 10 | Количество (однотипная арматура)
Данные арматуры | 11 | Производитель арматуры
| 12 | Фланцевое соединение (указать типоразмер) | ОСТ_____ ISO______ Другое______(**)
| 13 | Адаптер включить в комплект поставки (приложить чертеж фланцевого соединения арматуры) | да нет
| 14 | Температура окружающей среды, °С | мин._____ макс._____
| 15 | Требуемое время открытия/закрытия арматуры (сек) | _____________________/_____________________
| 16 | Тип арматуры в процессе | запорная регулирующая
| 17 | Тип Арматуры | 1/4 оборотная многоборотная линейная
| 18 | Крутящий Момент/ Осевое усилие с учетом коэффициента запаса | Крутящий Момент___________________,Нм Осевое усилие______________,кН.
| 19 | Крутящий Момент/ Осевое усилие, максимально допустимые конструкцией арматуры (MAST) | Крутящий Момент___________________,Нм Осевое усилие______________,кН.
| 20 | Коэффициент запаса (заложено производителем) | ____________________,%
| 21 | Типоразмер | Ду (DN)____ мм Ру (PN)____ МПа
| 22 | Диаметр штока / Высота штока (указать) | резьбового________, мм / _______, мм шпоночного________, мм / ________, мм квадрат диагональный_______, мм квадрат параллельный________, мм другое (приложить чертеж)_________, мм / __________, мм
| 23 | Обработка ведущей втулки привода | да нет
| 24 | Число оборотов на закрытие | ______________________, об
| 25 | Длина линейного хода | ______________________, мм
Механические | 26 | Тип и серийный номер привода (если известен)
| 27 | Покрытие | Стандартное Огнестойкое (30 минут при температуре 1 093 С) Офшорное (морское) Специальное Специальный цвет покраски (RAL___________)
| 28 | Направление вращения | по часовой против часовой
| 29 | Ручной дублер | -Верхний -Боковой
| 30 | Исполнение привода | общепромышленное (стандартно IP68) взрывозащищенное -ExdIIBT4 -ExdIICT4
Электрические | 31 | Питание привода | 380 В/50Гц/3ф 220 /50Гц/1ф 24 В DC другое _____В/_____Гц/____ф
| 32 | Ж/к дисплей индикации | да нет
| 33 | Работа ж/к дисплея безз основного питания | да нет
| 34 | Функция частичного страгивания Partial stroke test | да нет
| 35 | Электрическая Схема (если известна)
| 36 | Кабельные вводы (стандартно - пластиковые транспортные заглушки) | да________шт., нет
| 37 | Наружный диаметр кабеля, количество; бронированный / небронированный | Питание: Ø____, ___шт; Ø ____, ___шт; бронир. небронир. Управление: Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт бронир. небронир. Индикация: Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт бронир. небронир. Дополнительный: Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт бронир. небронир.
| 38 | Положение при потере питания (*** по запросу) | Оставаться на месте Безопасно открыто*** Безопасно закрыто***
| 39 | Положение при потере управления | Оставаться на месте Переход в позицию ______% Безопасно открыто Безопасно закрыто
| 40 | Гальваническая развязка | да нет
| 41 | Настройка привода с помощью пульта | да нет
| 42 | Таймер прерывания | да нет
| 43 | Дистанционное управление (возможен выбор нескольких позиций) | 20-60 В пост./перем. тока 120 В переменного тока 4…20 мА (Folomatic) Pakscan Profibus Одноканальный Двухканальный HART Fieldbus Foundation Modbus Одноканальный Двухканальный
| 44 | Регистратор данных работы привода | да нет
| 45 | Внешнее питание платы управления и индикации 24 В пост. тока | нет да
| 46 | Количество контактов индикации | 5 9 13
| 47 | Дистанционная индикация | Положение арматуры, 4-20 мА (CPT) Передачи значений момента, 4-20 мА (CTT)
Дополнительные требования
Your address here / Адрес